Yığma yapım sistemiyle inşa edilen yapıda malzeme olarak taş malzeme kullanılmıştır. Yapı, bir zemin kat ve üç normal kattan oluşmaktadır. Yapının dıştan üst örtüsü kırma çatıdır. Zemin kata kuzey güney ve batı cephesinden giriş sağlanmaktadır. Giriş kapıları yuvarlak kemerli, tek kanatlı ve ahşaptır. Giriş kapılarının her iki yanında dairesel formda pencere açıklıkları bulunmaktadır. Normal kat giriş kapısı kuzey cephesinde bulunmaktadır. Ahşap giriş kapısı, dikdörtgen formlu ve çift kanatlıdır. Taş kapı silmesi profillidir. Kapının her iki yanında sütunçeler bulunmaktadır. Sütun başlıkları bitkisel motiflidir. Kapının üst kısmında dairesel formda pencere açıklığı bulunmaktadır. Pencere silmesi ve çevresi bitkisel motifli bezemelerle süslenmiştir. Normal kat giriş kotuna tek kollu merdiven ile çıkılmaktadır. Yapının güney cephesinde ikinci ve üçüncü normal katında balkonlar bulunmaktadır. Doğu ve batı cephesinde birinci normal katta bulunan ahşap pencereler dikdörtgen formludur. Diğer tüm pencereler yuvarlak kemerlidir. Kuzey cephesinde bulunan pencerelerin kemerlerinde bitkisel motifli bezemeler bulunmaktadır. Cephelerde kat aralarında ve çatı altlarında dışa taşkın ve profilli kat silmesi görülmektedir. Yapının kuzey cephesi taş işlemeler açısından yoğun bezemelere sahiptir.